Ofício nº 846/2007-GAB

Londrina, 1 de novembro de 2007.

A Sua Excelência, Senhor

Sidney Osmundo de Souza

Presidente da Câmara Municipal

Londrina – Pr

Assunto: encaminha projeto de lei – acrescenta inciso ao art. 71, da Lei 7.485/98 .

Senhor Presidente,

Temos a honra de encaminhar à apreciação dessa colenda Casa de Leis a apensa Propositura, através da qual pretende o Executivo a imprescindível permissão legislativa, para que possa fazer a acrescentar inciso ao artigo 71, da Lei nº 7.485, de 20 de julho de 1998, que dispõe sobre o Uso e a Ocupação do Solo Urbano e de Expansão Urbana de Londrina. Cuja justificativa anexamos.

Atenciosamente,

Nedson Luiz Micheleti

Prefeito do Município

J U S T I F I C A T I V A

Com o presente Projeto, o Executivo pretende acrescentar ao art. 71, da Lei nº 7.485, de 20 de julho de 1998, o inciso XXVIII, onde estará permitindo que o limite da edificação nos trechos compreendidos entre a Rua Duque de Caxias no trecho entre Rua Moreira Cabral e Av. Bandeirantes e a  Rua Luiz Dias no trecho entre Moreira Cabral e Av. Bandeirantes poderá coincidir com o alinhamento predial.

Em contrapartida o empreendedor deverá  instalar um super poste no próprio público, denominado Praça Francelina Gomes da Cruz,  localizada no Jardim Sérgio Antônio, considerando as seguintes características:

- O superposte será em concreto armado, formato circular, 20m, carga de 200daN, fabricante idôneo ( idoneidade comprovada perante PML ou cadastro na COPEL).

- A luminária será composta de quatro pétalas montadas em suporte com adaptador para poste de concreto circular, diâmetro 4 ½”, construído em liga de alumínio injetado ou aço galvanizado a fogo. O corpo da luminária será em liga de alumínio injetado: tampas em alumínio estampado; bloco óptico selado com grau de proteção IP66 (estanque a água e à poeira); difusor plano em policarbonato (NORYL) resistente a impacto, com junta de vedação adequada às intempéries; refletor em alumínio de alta pureza com proteção e abrilhantamento anódico. As dimensões deverão ser adequadas para alojar duas lâmpadas tipo vapor de sódio tubulares de alta pressão, potência 400W cada, respectivos reatores de alto fator de potência e ignitores para tensão de entrada de 220Vca. A fiação deverá ser do tipo para alta temperatura. Os receptáculos serão em porcelana. O sistema deverá ser imune ao alojamento de insetos e pássaros.

- O ramal alimentador deverá ser em cabos de cobre unipolares, têmpera mole, classe 2. A isolação em PVC/A70°C e a cobertura em PVC/ST1 70°C nas cores preta (fases) e verde (terra), conforme as normas  NBR6251, NBR- NM280 e NBR7288.

- A tubulação deverá ser em mangueira de PVC corrugada flexível diâmetro 1 ½”, envelopada em concreto em fundo de vala executada no terreno, buscando desviar as raízes das árvores existentes. A profundidade da vala será de pelo menos 80cm em toda a extensão, inclusive na fixação das caixas. A largura da vala escavada deverá ser, no máximo, 20cm e a mesma deverá ser aterrada e  compactada no mesmo dia da abertura.

- As caixas de passagem em concreto pré-fabricado, deverão medir 80x80x80cm, com tampa de concreto e alça de ferro.

- Os cabos alimentadores deverão ser travados em todas as caixas de passagem, para dificultar ações de furto ou vandalismo.

- O quadro de comando deverá ser em caixa de policarbonato (NORYL) com tampa transparente, situado a pelo menos 4,5m de altura (cota da base da caixa). O quadro deverá conter  em seu interior: contactor 3RT10-361A com bobina para 220Vca, disjuntor  padrão NEMA bipolar 15A e relé fotoelétrico NA  instantâneo 1000VA – 220Vca, todos com fixação por trilho DIN.

- O quadro do medidor será  em caixa de policarbonato (NORYL) com tampa transparente, situado a uma altura de pelo menos 2,5m e terá lente para leitura ao nível do chão. Ele alojará o medidor e o limitador de fornecimento, bipolar de 50A.

- O poste do padrão de entrada conterá os quadros do medidor e do comando. Será em concreto circular com altura suficiente para que o ramal de serviço transponha a via pública com altura padronizada (5,5m). Ele será posicionado junto à pista de caminhada, defronte ao 3ºposte da Iluminação Pública Viária existente  na Rua Capitão Almir Moreira, ao sul da Rua Joaquim Lacerda.

- As demais características deverão atender às normas da ABNT e da COPEL.

A fiscalização dos serviços bem como do cumprimento do prazo para a execução da contrapartida ficará a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

Esperamos, assim, diante das razões aduzidas, tenha o Projeto o favorável dos nobres integrantes desse Colegiado Municipal, para ao final transforma-lo em lei.

Londrina, 1 de novembro de 2007.

Nedson Luiz Micheleti

Prefeito do Município

PROJETO DE LEI Nº.............

OFÍCIO Nº 846/2007-GAB., DE 1 DE NOVEMBRO DE 2007

SÚMULA: Acrescenta o inciso XXVIII ao artigo 71 da Lei nº 7.485,  de 20 de julho de 1998, que dispõe sobre o Uso e a Ocupação do Solo Urbano e de Expansão Urbana de Londrina, e dá outras providências.

Londrina, 1 de novembro de 2007.

Nedson Luiz Micheleti

PREFEITO DO MUNICÍPIO

Texto do Projeto de Lei em anexo.

PROJETO DE LEI Nº.............

SÚMULA: Acrescenta o inciso XXVIII ao artigo 71 da Lei nº 7.485,  de 20 de julho de 1998, que dispõe sobre o Uso e a Ocupação do Solo Urbano e de Expansão Urbana de Londrina, e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE

LEI:

Art. 1º O artigo 71 da Lei nº 7.485, de 20 de julho de 1998, que dispõe sobre o Uso e a Ocupação do Solo Urbano e de Expansão Urbana de Londrina, passa a vigorar acrescido do inciso XXVIII com a seguinte redação:

“Art. 71.  . . .

. . .

XXVIII – Rua Duque de Caxias no trecho entre Rua Moreira Cabral e Av. Bandeirantes e Rua Luiz Dias no trecho entre Moreira Cabral e Av. Bandeirantes.

Parágrafo único   . . . ”

Art. 2º Ficam facultadas para a construção nova e a antiga, as vagas de estacionamento previstas no art. 52, da Lei nº 7.485,  de 20 de julho de 1998.

Art. 3º   Em contrapartida, para o benefício desta Lei, fica obrigado o interessado a instalar um superposte no logradouro denominado Praça Francelina Gomes da Cruz, localizada no Jardim Sérgio Antônio, delimitada pelas Ruas Girassol, Flor de Abril e Flor de Jesus, com as seguintes características:

- O superposte será em concreto armado, formato circular, contendo 20m de altura, carga de 200daN, fabricante idôneo ( idoneidade comprovada perante PML ou cadastro na COPEL).

- A luminária será composta de quatro pétalas, montadas em suporte com adaptador para poste de concreto circular, diâmetro 4 ½”, construído em liga de alumínio injetado ou aço galvanizado a fogo. O corpo da luminária será em liga de alumínio injetado: tampas em alumínio estampado; bloco óptico selado com grau de proteção IP66 (estanque a água e à poeira); difusor plano em policarbonato (NORYL) resistente a impacto, com junta de vedação adequada às intempéries; refletor em alumínio de alta pureza com proteção e abrilhantamento anódico. As dimensões deverão ser adequadas para alojar duas lâmpadas tipo vapor de sódio tubulares de alta pressão, potência 400W cada, respectivos reatores de alto fator de potência e ignitores para tensão de entrada de 220Vca. A fiação deverá ser do tipo para alta temperatura. Os receptáculos serão em porcelana. O sistema deverá ser imune ao alojamento de insetos e pássaros.

- O ramal alimentador deverá ser em cabos de cobre unipolares, têmpera mole, classe 2. A isolação em PVC/A70°C e a cobertura em PVC/ST1 70°C nas cores preta (fases) e verde (terra), conforme as normas  NBR6251, NBR- NM280 e NBR7288.

- A tubulação deverá ser em mangueira de PVC corrugada flexível diâmetro 1 ½”, envelopada em concreto em fundo de vala executada no terreno, buscando desviar as raízes das árvores existentes. A profundidade da vala será de pelo menos 80cm em toda a extensão, inclusive na fixação das caixas. A largura da vala escavada deverá ser, no máximo, 20cm e a mesma deverá ser aterrada e  compactada no mesmo dia da abertura.

- As caixas de passagem em concreto pré-fabricado, deverão medir 80x80x80cm, com tampa de concreto e alça de ferro.

- Os cabos alimentadores deverão ser travados em todas as caixas de passagem, para dificultar ações de furto ou vandalismo.

- O quadro de comando deverá ser em caixa de policarbonato (NORYL) com tampa transparente, situado a pelo menos 4,5m de altura (cota da base da caixa). O quadro deverá conter  em seu interior: contactor 3RT10-361A com bobina para 220Vca, disjuntor  padrão NEMA bipolar 15A e relé fotoelétrico NA  instantâneo 1000VA – 220Vca, todos com fixação por trilho DIN.

- O quadro do medidor será  em caixa de policarbonato (NORYL) com tampa transparente, situado a uma altura de pelo menos 2,5m e terá lente para leitura ao nível do chão. Ele alojará o medidor e o limitador de fornecimento, bipolar de 50A.

- O poste do padrão de entrada conterá os quadros do medidor e do comando. Será em concreto circular com altura suficiente para que o ramal de serviço transponha a via pública com altura padronizada (5,5m). Ele será posicionado junto à pista de caminhada, defronte ao 3º poste da Iluminação Pública Viária existente  na Rua Capitão Almir Moreira, ao sul da Rua Joaquim Lacerda.

- As demais características deverão atender às normas da ABNT e da COPEL.

§ 1º O prazo para a execução dos serviços de que trata este artigo será de 60 dias, a contar da data da publicação desta Lei.

§ 2º A fiscalização dos serviços e o cumprimento do prazo estabelecido de que trata este artigo ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação.

Art. 4º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.